## Лист1
"ПЗТТ" - Псковский Завод Трансформаторных Технологий |  |  |  | г.Псков, пер.Шоссейный, д.11, т/ф. (8112)72-39-30
|  |  |  | www.energostab.ru |  | mail@energostab.ru
ПРАЙС-ЛИСТ |  |  |  | Действителен с 14 октября 2020 г.
Трансформаторы высоковольтные.
Трансформатор | Мощность кВа | Номинальное высокое напряжение | Номинальное низкое напряжение | Схема и группа соединений | Материал обмоток |  | Степень защиты | Цена Руб. с НДС
ТСЛ-16 | 16 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 141900
ТСЛ-25 | 25 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 152182
ТСЛ-40 | 40 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 172545
ТСЛ-63 | 63 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 235500
ТСЛ-100 | 100 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 244000
ТСЛ-160 | 160 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 335900
ТСЛ-250 | 250 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 440000
ТСЛ-400 | 400 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 515000
ТСЛ-630 | 630 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 650000
ТСЛ-1000 | 1000 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 890000
ТСЛ-1250 | 1250 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 1020000
ТСЛ-1600 | 1600 | 6 /10 кВ | по заказу | D/Yn-11 (Y/Yn-0-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 1120000
Трансформаторы силовые низковольтные .
Трансформатор | Мощность кВа | Номинальное высокое напряжение | Номинальное низкое напряжение | Схема и группа соединений | Материал обмоток |  | Степень защиты | Цена Руб. с НДС
ТС-16 | 16 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 120615
ТС-25 | 25 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 129400
ТС-40 | 40 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 147000
ТС-63 | 63 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 201000
ТС-100 | 100 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 207500
ТС-160 | 160 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 285000
ТС-250 | 250 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 375000
ТС-400 | 400 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 437750
ТС-630 | 630 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 554000
ТС-1000 | 1000 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 757000
ТС-1250 | 1250 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 867000
ТС-1600 | 1600 | до 1000 В | 0,4 / 0,69 и д.р. | Y/Yn-0 (D/Yn-11-по заказу) | Al/Al |  | IP 00 | 955000
1. Возможно изготовление трансформаторов по параметрам заказчика.
2. Возможно изготовление обмоток с медным проводником.
3. Возможно изготовление корпусов различной степени защиты до IP-34 с различным исполнением выводов.
4. Класс нагревостойкости изоляции обмоток "F/F" , "H/H"
5. Гарантийный срок 3 года.